校园进校门右边桃花林铺种草坪方案

原土质为裸土并有大量的建渣，且坑洼不平，需将原土全部细平，并将建渣深埋，方可铺种草坪（台湾2号可立即呈现绿化效果），且原场地内无灌溉用水，需在原场地内埋设PPR给水管，以此保证草坪的有效存活及未来的养护。详情见清单，招标控制价：17.75万元。

绿化养护内容：养护期内必须保证1人在学院对草坪进行养护，草坪每月浇水不得少于6次（夏天根据情况需增加浇水次数由业主根据草坪情况通知，中标人接通知后第二天必须到场进行浇水），施肥每月不得少于1次，剪草每月不得少于3次；以上养护内容需通知业主现场跟踪，且做记录双方确认。