2019年会计技能大赛场地综合布线需求说明

-

一、项目介绍：

四川财经职业学院2019年4月13日承办四川省高职高专会计技能大赛，比赛地点位于学院体育馆内，场地总面积51.8*29（1502.2）平方米，中心赛区41*29（1189）平方米。

赛场共设置49组赛台（每五台电脑），赛场布置参见附图。

- 项目内容

本项目除新增需求外，均利用2018年财经职业学院承办的全国高职高专会计技能大赛回收的线材及辅材，施工方只需按图纸将原有线材铺设到位，并完成相应测试后，确保正常后移交。

- 强电综合布线一套

利旧部分：

1.1 配电柜两个，舞台两旁各一，含所有空开。

1.2 配电柜每个空开控制3至4 组赛台，强电布线采用三根4平方线缆，每台提供一个带开关三位三孔插座。

- 弱电综合布线一套

利旧部分：

2.1 网络小机柜（黑色、1m高、网孔门）7个，含插座，一列一个.

2.2 网络小机柜至每组比赛台六根超五类网线

2.3 每个网络小机柜至服务器机柜（学院提供）超五类网线二根（含水晶头）

  - 学院提供所有网络交换设备，施工方负责安装到机柜，并将网线连接到位。

3、其它

3.1 防踩踏线槽：强、弱电分隔，采用PVC弧形抗压线槽，需收纳所有线缆。

3.3 整个项目应在4月9日前完工， 4月14日拆除，将所有线材、设备等整齐码放在学院指定的体育馆库房内。

三、新增部分：

PVC弧形抗压线槽原则上利旧，因2018年使用的线槽因回收造成部分损坏而不足量，由施工方按需提供补充（在清单中只报单价，据实结算）。超五类线缆和水晶头、插板等按清单提供，超量另计。